
询价采购文件

项目名称：荣昌区中医院心理分析诊断系统、运动心电心肺检测系统采购

项目编号：RCZB22087
采 购 人：重庆市荣昌区中医院

代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

编制时间：二〇二二年十一月

目 录
3一、项目内容


3二、资格条件


3三、询价有关说明


4四、保证金


4五、项目技术（质量）要求


8六、项目商务要求


10七、报名、采购文件发售及中标通知书领取


10八、联系方式


11九、其它有关规定


11十、评选程序及方法


12十一、无效响应


12十二、合同草案条款


13供应商编制响应文件要求


14一、经济部分


16二、资格条件及其他


21三、技术（质量）部分


23四、商务部分




一、项目内容
	分包号
	项目内容
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）
	投标保证金（元）

	分包一
	心理分析诊断系统
	24
	1
	4800

	分包二
	运动心电心肺检测系统
	20
	1
	4000


二、资格条件

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

分包1：无。

分包2：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；

2、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

3、供应商所投产品属二类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。
三、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（三）获取询价通知书期限： 

1.询价通知书提供期限：2022年11月24日至2022年11月29日18:00。

2.报名方式：在采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表、供应商基本账户许可证（基本账户信息）扫描件发送至邮箱3420153530@qq.com，邮件主题为：项目名称+分包号+供应商名称报名资料。

3.询价通知书售价：500元/分包。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时上传了响应文件；

2.按时足额缴纳了投标保证金。

四、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、项目内容内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金缴纳账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

转账时请备注投标保证金-RCZB22087+分包号，未备注的，按未缴纳保证金处理，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发出后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至供应商的基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的基本账户上。

3.项目流标的投标保证金，由重庆鸿兴招标代理有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的基本账户。

特别提醒：为确保投标保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

保证金查询电话：吴女士023-43300991
五、项目技术（质量）要求

一、项目概况

分包1心理分析诊断系统一套，限价
24万元，分包2运动心电心肺检测系统
一套，限价20万元。
二、详细技术参数及要求

分包1：心理分析诊断系统
（一）部署要求

1.1系统采用多网络环境部署，由软件和硬件两部分组成，支持院内网络部署；系统产生数据均存储至院内服务器，用于数据处理和分析，支持边缘服务负载分发高可用访问网络命中率。

1.2系统采用B/S应用架构搭建，定向数据传输安全封装完善的数据核验，双重密钥验证机制规避访问风险，实现数据完整性、准确性及安全性；支持小型、中型、大型团体统一测评，满足不低于同时5000人同时参与测评，高峰不卡顿与数据完整不缺失。

1.3系统采用多元判别和数据概率建立诊断模型，符合医学应用规范及标准；对被试者个人信息满足业务需求条件下，单点、全面多重脱敏设置；被试者可通过数字ID快速信息精简及完整建档。

1.4系统支持对接体检系统，依托标准RESTful实现双向数据融合与互通，通过配置临床专业量表及量表套餐，基于体检科现有业务将心理体检与躯体检查项目融合，可与躯体检查一并整合出具专业分析报告。

1.5系统多网络环境、多测评场景下，使用综合终端、移动终端、便携终端、固定终端等满足被试者无障参与测评。

（二）功能要求

2.1系统支持被试者多属性独立及自定义组合检索；支持搜索显示列表具有自定义显示字段、支持标题栏排序、字段顺序调整功能；系统具有报告时间修改、分值修改、报告修改等报告自定义功能。

2.2系统支持被试者报告查询，可通过姓名、全拼、首字母进行查询；系统支持被试者汇总名单导出；系统支持被试者信息增加、删除、修改系统具有报告时间修改、分值修改、报告修改等报告自定义功能；系统具有查看报告、下载报告、打印报告功能；

2.3系统显示被试者所有做过的评估记录；支持出具不同时间的个人对比报告；具有临床个人续打报告功能，可实现个人多份报告一次打印；具有临床整体报告功能，可对院内使用过某量表的所有人进行多维整体分析；实现除个人外的团体测评报告，可对团体进行编辑修改、整合设置操作。

2.4系统支持通过测评开放权限设定被试者完成后是否允许个人查看报告；支持多级组织结构开设测评，基于权限自行导入被试名单、管理测评进度、查看报告。

2.5系统具有心理健康大数据分析模块，通过多维度、精细颗粒度数据采集、清洗、预警、整合可视化数据图形技术实现数据视觉对话。基于统计学规范要求结合使用需求定制灵活布局、样式、图形及应用数据。

2.6系统具有数据以EXCEL表格方式录入和导出功能，可批量导出导入数据，数据应包含基本人口学资料、量表答题结果，因子分、总分等原始数据；支持被试用户通过触控选项与数字或字母按键选项录入测评数据。

2.7系统支持独立医护管理终端，通过开放型权限分配，基于组织、部门、角色等实现规范数据可视及操作边界；详细系统日志记录与可配灾备机制，实现系统操作路径可溯源；多重数据保护规则与机制，避免数据不可逆操作。

（三）专业测评及训练模块

3.1建立体检中心的心身疾病筛查体系，系统提供判断和量化患者心理因素改变的性质、涉及范围与严重程度的工具，具有较好的内部一致性信度和结构效度。并依据结果严重程度形成多层级评估和精准干预的模式，提高对体检中心受检人群以躯体问题为主诉潜在心身问题的识别率，达到早筛查、早干预、早治疗的目的。

3.2涵盖全生命周期心身健康体检模块，依照《健康体检基本项目专家共识》，以及《社会心理服务体系建设》、《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》、《老年痴呆防治指南》等政策和指南要求，建立“躯体+心理+认知”多纬筛查模式，与体检“1+X”项目选定以及检前、检中、检后发展要求融合，对亚健康状态评定、疾病风险评估、疾病严重程度分级等采用阶段性评估，依据精准常模和算法，形成分级统计、分析、上报机制。覆盖人群包含青春期（儿童青少年）、成年期（成人）、老年期（老年人）等各年龄阶段，支持建立群体心身健康数据库。

（四）量表报告要求

系统支持多种报告打印，包含个人报告、综合报告、团体报告三种类型。

4.1个人报告：包含评定结果总体印象、因子分析、图表分析、心理症状提示等，所有测评量表自定义分级预报，便于主试者根据临床经验快速判断病情。

4.2综合报告：帮助临床医生全面了解被试心理健康：包含历次测评量表因子/总分变化图示分析、病情/疗效变化总体分析、与多个量表结果有机融合，纵深全面分析被试整体心身健康状态变化、恢复情况，辅助临床医师制定治疗康复与健康管理计划。

4.3团体报告：团体报告从人口学特征角度，将测量群体根据年龄、性别等特性进行划分，分析团体不同年龄、性别人群测评异常情况，后续可为科研提供数据，分析不同年龄段，不同性别人群心理特性及心身疾病发生风险。

（五）常模数据要求

系统所有量表常模均采用中国全国标准常模，适用于中国所有地区人群，同时系统具有数据统计分析功能，可根据疾病病种、诊断标准、疾病影响因素的变化，经过数据清洗、分析自动校验常模，保证量表的信效度。

质保期≥3年。

分包二：运动心电心肺检测系统

一、检查功能

慢肺活量（SVC）的测量：VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCMAX。

流量容量环的测量：FEV1, FVC, FEV1%M,FEV1%F, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF，PEF, FIV1,PIF, MIF50。

流量容量环动画激励软件。

4、最大自主通气量（MVV）的测量。

5、支气管舒张试验：CHG%

6、支气管激发试验管理：PD20

7、系统能够对病人的测试参数进行趋势分析，并有直观的图表显示。

8、多种预计值，具备真正符合中国人的预计正常值。

二、功能要求

慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCMAX、VT、ERV、BF和MV等参数值。

流量容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流量容量环和用力时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值（FEV1*30），测用力肺活量时有适合儿童测试的鱼吹泡泡等动画演示辅助程序。

中文Windows操作系统，操作简单，运行稳定，易于维护升级，软件免费升级。 

具备真正符合中国人的预计正常参考值系统。

肺功能规范化要求的质控参数Vbe及Vbe/FVC，报告格式为全国规范化培训的要求（可同时显示3组以上病人数据及3组以上图形）。能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进。

信息化接口：采用HL7接口协议，免费开放端口，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料。

具备可以分别独立运作的便携式系统和设备，方便开展院外体检。

8、中文化的自动诊断功能：给出中文的诊断意见和中文的测试报告

三、设备技术参数

1、使用超声流量容量传感器：

1.1要求长寿命设计，传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路部分每个病人可更换，可彻底杜绝交叉感染；

1.2 传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物；

1.3测量范围：0- ± 16升/秒，测量精度：±1%，分辨率：1毫升/秒，容量范围：0–±20 升，分辨率：1毫升，呼吸阻力：0；

2、配置环境温度、湿度和大气压传感器，自动环境定标和BTPS补偿(温度，湿度，大气压，海拔。)

3、传感器定标

3.1传感器具备全自动定标功能，无需繁琐的定标筒人工定标工作

3.2可配置定标桶，可手工定标验证（选配件） 

3.3三流量校准和验证功能

4、专用移动台车，内置500VA电安全隔离电源。液压移动支撑臂，方便上下自有调节。

5、咬嘴价格≤18元/根

6、计算机配置：

6.1电脑：不低于Intel酷睿i5CPU, Windows7或10操作系统，≥240G 固态硬盘，SQL数据库。

6.2激光黑白打印机

6.3≥22寸彩色液晶显示屏

6.4无线鼠标、键盘

7、配置清单：

1）台式测试主机1套，

2）台式超声流量传感器1个，

3）便携式测试主机1套，

4）便携式超声流量传感器1个，

5）专用台式计算机1台，

6）专用便携式计算机1台，

7）便携式测试软件1套，

8）台式测试软件1套，

9）操作说明书1套，

10）超声呼吸口咀100根。

8、整机原厂质保：≥3年。

六、项目商务要求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

新院区搬迁后交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

重庆市荣昌区中医院指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、售后服务

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。必要时备机使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

报报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的货物购买或制造、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、应缴纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

1、付款方式：转账支付；

2、支付方式：签订合同时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在所有设备供货、安装调试并验收合格后三个工作日内无息退还。若成交供应商不满足合同条款违约，不退还履约保证金并验收不合格。所有设备（包括软件系统）供货完成安装调试完毕并验收合格后5个工作日内供应商提交发票，采购人一次性支付合同金额货款。         

五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购和他中详细约定。
七、报名、采购文件发售及中标通知书领取

（一）线上报名

线上报名及响应文件上传时间及要求：2022年11月30日9:00至11:00。在报名截止时间之前在行采家网上竞采进行报名，并上传签字盖章后的响应文件电子文档PDF格式一份，未在规定时间内报名及上传响应文件的按无效投标处理。

（二）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

1.每个分包采购代理服务费按照中标金额的1.5%收取，不足3000元时按3000元记取，平台服务费按照平台规定收取，由中标人支付。中标人在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构。采用微信或者支付宝支付的请联系19112241076。

采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

2.中标通知书领取

公示期满后在代理机构领取。
八、联系方式

采购人：重庆市荣昌区中医院

联系人：罗女士

电  话：13594208527

地  址：重庆市荣昌区西大街101号

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：王先生

电  话：19112241076

地  址：重庆市荣昌区昌龙大道37号瑞尔国际2号楼14-5
九、其它有关规定

1.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家·网上竞采板块下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与采购活动，否则均为无效响应。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

十、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

供应商法定代表人身份证明

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供承诺函（详见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	无

	3
	保证金
	按要求缴纳


2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字和盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	采购文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对采购文件“三、项目技术要求”以及“四、项目商务要求”内容作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足采购文件规定。


3.本项目采用最低评标价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。以上都相同的，由评审小组采用随机抽取的方式进行排序。
十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与本项目采购；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

十二、合同草案条款

根据项目情况双方协商自拟。

供应商编制响应文件要求
项目名称：

分包  号：

项目编号：

响

应

文

件

供应商名称：

一、经济部分

（一）报价函

报价函

              （采购人名称）：

我方收到                （项目名称）        （分包号）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：        元；人民币小写：         元。

2、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

5、我方若中选，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

                                          供应商名称（公章）：

                                             联系人及电话

年   月   日

明细报价表

项目号：                           

询价项目名称+分包号：

	产品名称
	制造商名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注:本表可根据项目实际情况进行调整，并逐页盖章。

                                          供应商名称（公章）：

                                             年   月   日

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                                                        
致：                  （采购人名称）：

          （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             供应商名称（公章）

                                                 年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

被授权人电话：     电子邮箱：  （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函
采购项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                             供应商名称（公章）

                                              年   月   日

（五）特定资格条件证明材料

三、技术（质量）部分
（一）技术（质量）响应偏离表
采购项目名称+分包号：

	序号
	采购技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                      （签字或盖章）

                                                           年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）
四、商务部分
（一）商务响应偏离表

采购项目名称+分包号：

	序号
	采购商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                       年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表可扩展。

（二）其他优惠承诺

（结束）

重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件发售登记表

	项目名称
	

	分包号
	

	项目编号
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


       500元/分包                     发售人：重庆鸿兴招标代理有限公司 [image: image1.png]



在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时请备注报名费RCZB22087+分包号,填写《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及发售登记表、供应商基本账户许可证（基本账户信息）扫描件发送至邮箱3420153530@qq.com，邮件主题为：项目名称+分包号+供应商名称报名资料。未发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。
[image: image2.png]





