[image: image2.jpg]Pr——
5 ExoxcenaERs)




         询价通知书
       [image: image1.jpg]Pr——
5 ExoxcenaERs)



                                    询价通知书

询价通知书

项目号：SX-2023A00018

询价项目名称：荣昌区中医院中药熏洗治疗仪等设备采购
采购人：重庆市荣昌区中医院
代理机构：重庆三兴工程项目管理有限公司
二〇二三年五月

目 录

- 4 -第一篇 询价采购邀请书


- 4 -一、询价内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、供应商资格条件


- 4 -四、询价有关说明


- 5 -五、保证金


- 6 -六、其它有关规定


- 6 -七、联系方式


- 7 -第二篇 询价项目技术（质量）需求


- 7 -一、项目采购信息


- 7 -二、详细技术参数及质量要求


- 11 -第三篇  询价项目服务需求


- 11 -一、交货时间、地点及验收方式


- 11 -二、质量保证及售后服务


- 12 -三、报价要求


- 12 -四、付款方式


- 12 -五、知识产权


- 13 -六、培训


- 13 -七、其他


- 14 -第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 14 -一、采购程序


- 15 -二、评定成交的标准


- 16 -三、无效报价


- 16 -四、采购终止


- 17 -第五篇  供应商须知


- 17 -一、询价费用


- 17 -二、询价通知书


- 17 -三、报价要求


- 18 -五、成交通知


- 19 -六、关于质疑和投诉


- 20 -七、签订合同


- 20 -八、项目验收


- 20 -九、采购代理服务费


- 21 -第六篇  合同草案条款


- 23 -第七篇  响应文件格式要求


- 24 -一、经济部分


- 26 -二、技术（质量）部分


- 28 -三、服务部分


- 30 -四、资格条件及其他




第一篇 询价采购邀请书

重庆三兴工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区中医院的委托，对荣昌区中医院中药熏洗治疗仪等设备采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

一、询价内容
	项目名称
	最高限价

（万元）
	成交供应商数量（名）
	投标保证金（元）
	备注

	荣昌区中医院中药熏洗治疗仪等设备采购
	38.6
	1
	7500.00
	本项目投标产品必须为中国大陆境内生产




二、资金来源

债券资金。

三、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；

2、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件，注册证有附件的还应提供附件的复印件）；

3、供应商所投产品属二类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。
四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）或者荣昌区中医院（http://www.rcqzyy.com/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2023年 5 月    日9：00至2023年    月     日17:30。
2.报名方式：询价当天现场报名。
3.询价通知书售价：500元/份（售后不退）。
（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2..按时足额缴纳了投标保证金。

（五）递交响应文件地点：荣昌区昌龙大道37号瑞尔国际三号楼12-12。

（六）递交响应文件时间：2023年   月   日北京时间    

（七）询价开始时间：2023年    月    日北京时间     
五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金缴纳账户：

户  名：重庆三兴工程项目管理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行
账  号：31171701040008233
转账时请备注投标保证金荣昌区中医院中药熏洗治疗仪等设备采购，未备注的，按未缴纳保证金处理，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。
2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

3.为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需同时递交以下材料：

①递交投标保证金银行转账凭据（加盖投标人公章）。

②递交供应商银行基本账户复印件加盖公章。

注：以上资料单独递交，不需要密封。
4. 保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发出后，由重庆三兴工程项目管理有限公司在5个工作日内退还至供应商的基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆三兴工程项目管理有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的基本账户上。

3.项目流标的投标保证金，由重庆三兴工程项目管理有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的基本账户上；未参与投标的供应商的投标保证金，由重庆三兴工程项目管理有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的基本账户上。

特别提醒：为确保投标保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆三兴工程项目管理有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

保证金查询电话：张女士023-46252668
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）和荣昌区中医院（http://www.rcqzyy.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区中医院

联系人：罗女士

电  话：13594208527
地  址：重庆市荣昌区西大街101号

（二）采购代理机构：重庆三兴工程项目管理有限公司
联系人：张女士
电  话：023-46252668 

地  址：荣昌区昌龙大道37号瑞尔国际三号楼12-12

第二篇 询价项目技术（质量）需求

一、项目采购信息
	序号
	设备名称
	数量
	单价

（万元）
	总价

   （万元）

	1
	中药熏洗治疗仪
	5
	2.9
	14.5

	2
	恒温蜡疗仪（推拿科）
	1
	6
	6

	3
	恒温蜡疗仪（针灸科）
	1
	9
	9

	4
	颈椎牵引椅
	1
	0.6
	0.6

	5
	腰椎牵引床
	1
	3
	3

	6
	多功能牵引床
	1
	5
	5

	7
	读片机
	1
	0.5
	0.5


二、详细技术参数及质量要求
中药熏洗治疗仪

技术参数：

电源电压：交流电压220V，频率50Hz           

额定输入功率：2300W。

微电脑控制操作系统，7寸液晶触摸屏。

外形尺寸：≤长780mm，宽640mm，高1250mm

操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。

预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，1-6档可调。

具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。

治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

设置预热温度，70-99℃可调
运行模式：连续运行

单锅加液量≥3L

13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水
14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。

15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤
产品优势：

1、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

3、加热锅双重温控保护，防止干烧设计。

4、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

5、压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。

6、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

7、吸水绑带设计，防止喷头滴水

8、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

9、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。

10、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

11、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

12、整机质保≧3年。

恒温蜡疗仪
产品参数（推拿科）
1、交流电压220V，频率50Hz；
2、设备最大功率：2700VA±10%；
3、设定温度范围：1～99℃可调。

a)浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃；

b)熔蜡温度设定范围：58℃～99℃可调，级差±1℃；

c)恒温箱温度范围：46℃～80℃可调，级差1℃；

d)温度保护：双重温度保护，并有声音提示。

4、熔蜡箱容积：140L，允差±10%；

5、石蜡熔点：48～55℃；
6、外形尺寸：1322×700×1157mm,允差±10%；

7、蜡饼数：共计12层，4盘递增，最多可出大中小蜡饼18块。

*8、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内，再上电，恒温功能可记忆；制饼时化蜡状态可记忆。

9 、制蜡工作程序：

a）有自动、手动两种工作程序；

b）自动工作程序下，根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序下，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
10、石蜡过滤装置：双重过滤方式：侧滤，滤网规格≥50目。
11、饼厚度：

a)蜡饼厚度分3级可调；

b)1级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm；

c)2级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm；

d)3级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。

12、制蜡工作模式：

a)正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作；

b)预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式；

c)快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。

13、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；

*14、结构材料：模块式框架结构，304+冷板喷塑；操作台面采用SUS304不锈钢材质，做喷砂、无指纹处理。

*15、安全防护：超流保护、超漏保护、温度保护、超温保护、电控超压保护5重电气安全保护功能。

16、质保：整机质保≥3年

产品参数（针灸科）

1、交流电压220V，频率50Hz；
2、设备最大功率：2700VA±10%；
3、设定温度范围：1～99℃可调。

a)浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃；

b)熔蜡温度设定范围：58℃～99℃可调，级差±1℃；

c)恒温箱温度范围：46℃～80℃可调，级差1℃；

d)温度保护：双重温度保护，并有声音提示。

4、熔蜡箱容积：140L，允差±10%；

5、石蜡熔点：48～55℃；
6、外形尺寸：1322×700×1157mm,允差±10%；

7、蜡饼数：共计18层，6盘递增，最多可出大中小蜡饼26块。

*8、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内，再上电，恒温功能可记忆；制饼时化蜡状态可记忆。

9、制蜡工作程序：

a）有自动、手动两种工作程序；

b）自动工作程序下，根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序下，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
10、石蜡过滤装置：双重过滤方式：侧滤，滤网规格≥50目。
11、饼厚度：

a)蜡饼厚度分3级可调；

b)1级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm；

c)2级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm；

d)3级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。

12、制蜡工作模式：

a)正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作；

b)预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式；

c)快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。

13、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；

*14、结构材料：模块式框架结构，304+冷板喷塑；操作台面采用SUS304不锈钢材质，做喷砂、无指纹处理。

*15、安全防护：超流保护、超漏保护、温度保护、超温保护、电控超压保护5重电气安全保护功能。

16、质保：整机质保≥3年。

颈椎牵引椅
技术参数：

1、电源电压：交流220V±22V   50Hz±1Hz

2、额定输入功率：35VA

3、颈椎牵引力：0~300N

4、颈椎牵引行程：0~500mm 

5、牵引时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s

6、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s

7、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s

8、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。

9、数码显示，牵引力自动补偿。

10、简单的牵引数据输入法。

11、牵引力过大自动保护。

12、多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）。

颈椎牵引角度可调节。

14、整机质保期≧3年
腰椎牵引床

主要技术参数和性能：

1、电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz.
2、额定输入功率：90VA

3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm

4、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值。牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

5、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s

6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差不大于30s

7、间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差不大于30s

▲8、成角角度范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°

▲9、旋转角度范围：左右各25°连续可调，允差±2°

10、床面加热温度45℃，允差±3℃

11、微电脑控制操作系统。

12、≥20种治疗方案存储并读取。

▲13、慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等≥八种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能。 

多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。          

14、牵引力变化速率不大于80N/s。

牵引床噪音不大于60dB（A）。
整机质保期≧3年。

多功能牵引床

技术参数：

1、电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz

2、额定输入功率：250VA（允差±15%）

3、*牵引模式：连续牵引、间歇一模式、间歇二模式、间歇三模式

4、在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引时间、间歇力、间歇时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示

*5、牵引模式只能从待机状态开始选择，应不能够在治疗过程中进行切换，颈椎牵引独立于腰椎牵引。

6、腰椎牵引力：1～80Kgf范围内连续可调，调节步长1Kgf，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值。

7、颈椎牵引力：1～35Kgf范围内连续可调，调节步长1Kgf，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值。

8、输出稳定性

在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不应发生突跳。由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，柔性牵引应自动恢复预置值，恢复的速率应符合牵引力变化速率。

腰椎牵引和颈椎牵引中的任一输出端牵引力变化（例如启动、停止或意外拉紧/松弛）时，不引起其他输出端的牵引力漂移或突跳。  

9、间歇模式下，间歇力调节范围比牵引力小1Kgf

10、外形尺寸：长2350mm×宽890mm；高1935mm；允差±50mm

11、角度牵引范围17°～42°连续可调，允差±2°

12、治疗时间：1min～99min可调,级差1min，允差±30s；间歇牵引模式下牵引时间：1s～99s可调，级差1s，允差±30s；间歇时间：1s～99s可调，级差1s，允差±30s。

*13、采用柔性牵引绳和精确柔和加减的自动化牵引力控制系统；可同时进行腰牵和颈牵。

*14、具有不小于9.7寸触摸控制屏和指示顶灯，可自动化设置、提示，提升了可视性。

15、治疗时间采用倒计时，并在操作面板上指明计时方式。

*16、具有床板加热功能,温度分30℃、35℃、40℃三档可调,允差±3℃。

17、腿板可以滑动，滑动行程不小于100mm，空载滑动阻力大于50N。

*18、具有生物陶瓷热敷袋，需提供医疗器械注册证。

18.1、外形尺寸（允差±10%），重量（允差±10%):

1)长265mm，宽180mm，高40mm，重量1.75 kg。

2)长310mm，宽205，高40mm，重量2.5 kg。

18.2、升温迅速、保温时间长，操作简单，使用方便；保温时间：热敷袋加温到60C后，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃。

18.3、耐热性能；瓷珠（不含外包袋）在微波炉内加热至100℃时，无破裂；

18.4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10分钟无破裂；

18.5、使用成本低，每加热一次仅需少量电能；

18.6、瓷珠坚固耐用、耐压、耐热性能优良，使用寿命长；

19、柔性牵引提供一个腿部支撑，在牵引过程中腿部支撑与腿板应保持恒定的相对位置，腿部支撑的高度为25mm，允差±10％。

20.、在最大承载患者体重为不小于150kg，运动应均匀、平稳，调节部位不松动。并且不发生整体沉降或局部沉降。

21、整机质保期≧3年。

读片机

1、采用亚克力透光板和扩散面板，采用AC90~240V宽电压内置式电源，安全可靠。

2、薄型设计，富有立体层次感的面框，选择高强度铝合金和工程塑料作为面框，外形纤薄，厚度≤2.5cm。 

3、具有即插即亮功能的观片灯，插片自动屏亮，取片延时关机（7档设置，0.5~10分钟），轻触按键调节亮度，多档数字显示亮度状态，定时关机（4档设置：1~4小时）

	外形尺寸
	≤1273mm×498mm×25mm



	阅片区域
	≧1105mm×426mm



	光源类型、色温、寿命
	高亮LED；9500K；10万小时

	电源、电压、频率
	宽电压内置式电源；AC90~240V；50~60Hz

	观察屏平均亮度
	固定式：≥ 2000cd/m2；可调式：300cd/m2~4000cd/m2

	观察屏亮度均匀性
	≥90%

	安装方法
	挂壁式、支架式（支架为选配件，需另行购买）

	使用环境条件
	阅片室的环境照度建议应不大于100l×

	质保期
	整机质保≧2年。


4、大范围亮度调节功能（小于300到大于4000cd/m2），能满足模拟、数字、乳腺等不同密度胶片的阅读和诊断需求。
  第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后20日内完成供货及安装调试。

（二）交货地点

重庆市荣昌区中医院指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1)品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2)在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、成交供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。
二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，设备的质保期：除读片机整机质保不低于2年外，其余设备均不低于3年的整机质保期，若投标供应商有更长的质保期，请在响应文件中承诺。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。必要时提供备机使用。
1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

报价为人民币报价，包括完成本项目所需的货物、运输、安装、调试及应缴纳的税费等，货到采购人指定地点的所有费用。本项目实行包干价，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订时乙方（供应商）向甲方（采购人）缴纳合同金额10%的履约保证金，设备安装调试验收合格后无息退还。

2、付款方式：签订合同后预付合同金额的50%，同时乙方（供应商）向甲方（采购人）支付对等的担保（以现金、转账、支票、保函方式支付）。设备安装调试验收合格，且乙方提供合格发票后，甲方支付合同金额的剩余款项，并退还对等担保。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止
一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	证明材料的复印件

	（二）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。

	（三）
	特定资格条件
	按要求提供


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与项目保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知
一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1、响应文件的正本、副本均应密封完整送达报价地点，应在密封袋上注明询价项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。若正本、副本分别进行密封的，还应在密封袋上注明“正本”、“副本”字样。

2、响应文件的封面上应注明项目名称、供应商名称、响应文件字样。

（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人不退还投标保证金。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）和荣昌区中医院（http://www.rcqzyy.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（二）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人纪律检查委员会提起投诉。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起10日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费按中标金额的1.5%收取，不足叁仟元按叁仟元收取，由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—SX-2023A00018”。

（二）成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆三兴工程项目管理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行

账  号：31171701040008233
第六篇  合同草案条款
采购购销合同

（询价）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	社保名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明材料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：      。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                                                               年  月  日

（二）分项明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	序号
	产品名称
	制造商名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

  （二）其他资料（格式自定）
  三、服务部分
（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

  四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：       电子邮箱：   （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：     电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

              （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                                          （供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明材料



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]Pr——
5 ExoxcenaERs)



