| 重庆市荣昌区中医院地下室改造项目预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 重庆市荣昌区中医院地下室装修项目 |  |  |  | 公司名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 人工费用 | 材料费用 | 金额合计 | 备注 |
|  |  |  |  | 人工 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体（厚度200mm） | ㎡ | 27.7 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、河沙、石粉、小红砖 |
| 2 | 新建墙体双面抹灰 | ㎡ | 55.4 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、细石粉 |
| 3 | 原墙面红砖抹灰 | ㎡ | 108 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、细石粉 |
| 4 | 门洞现浇过梁制作 | m | 2 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、米瓜石，6厘钢筋 |
| 5 | 地面铺砖（800*800） | ㎡ | 168 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、河沙、石粉、瓷砖 |
| 6 | 过道墙面贴砖（400*800） | ㎡ | 23.74 |  |  |  |  |  | 含概 人工、水泥、河沙、石粉、瓷砖 |
| 7 | 瓷砖胶 | 桶 | 2 |  |  |  |  |  | 含概 人工、德高瓷砖胶 |
| 8 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 168 |  |  |  |  |  | 含概 人工、石膏板、上人型轻钢龙骨 |
| 9 | 墙顶面腻子基层 | ㎡ | 219 |  |  |  |  |  | 含概 人工、腻子膏、网带、牛皮纸、刮两次 |
| 10 | 墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 219 |  |  |  |  |  | 含概 人工、乳胶漆（一底一面） |
| 11 | 双开防火门（规格1500*2300） | 樘 | 2 |  |  |  |  |  | 含概 尺寸根据甲方要求制作 |
| 12 | 风机隔音棉 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 含人工及隔音棉 |
| 13 | 强化踢脚线 | m | 35 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 14 | 强电布线 | m | 400 |  |  |  |  |  | 含概 人工及插座2.5㎡、灯线1.5㎡BV国标电线 |
| 15 | 网线安装 | m | 148 |  |  |  |  |  | 含概 人工及超五类网线 |
| 16 | 网线模块 | 个 | 4 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 17 | 除湿机专线(4平方电缆) | m | 30 |  |  |  |  |  | 含概 人工及4㎡五芯国标缆线 |
| 18 | 主线入电箱(6平方电缆) | m | 120 |  |  |  |  |  | 含概 人工及6㎡五芯国标缆线 |
| 19 | 排水安装（pvc32管） | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工及钻孔材料 |
| 20 | 电表安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 21 | 电箱安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工及配电箱空开 |
| 22 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工 |
| 23 | 开关插座 | 个 | 28 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 24 | 排气扇开孔 | 个 | 4 |  |  |  |  |  | 含概 人工 |
| 25 | 排气扇（300*300） | 个 | 4 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 26 | 方形灯（600*600） | 个 | 11 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 27 | 原有材料搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工 |
| 28 | 内隔墙净化板（4.1*2.4高3.2m） | ㎡ | 20.8 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 29 | 净化板单门 | 扇 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工及主材 |
| 30 | 建渣外运 | 车 | 1 |  |  |  |  |  | 含概 人工 |
| 31 | 脚手架租赁 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 租赁费用 |
| 32 | 卫生清洁费 | ㎡ | 156 |  |  |  |  |  | 含概 人工 |
| 小计（单位：元） （小写：）（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |