耗 材 采 购 文 件

项目名称：一次性使用体外引流装置等耗材一批采购项目
采购人：重庆市荣昌区中医院

2024年8月
为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与报价。
采购耗材项目明细：

	序号
	耗材名称
	可参照规格型号
	单位
	限价单价（元）
	技术要求

	1
	面罩泡沫敷料硅酮粘胶型
	13.cm*15cm
	片
	58
	国产,中号、大号，满足儿童和成人不同大小的使用需求，硅酮粘胶型,产品表层高透聚氨酯薄膜、中间层为≥5mm厚压边的聚氨酯泡沫垫、接触层为孔径≥1.8mm硅凝胶层。用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液，面部压力性损伤的预防。产品粘性温和减压锁水，可反复粘贴，防水阻菌。

	
	面罩泡沫敷料硅酮粘胶型
	10.5cm*13.5cm
	片
	71
	

	2
	泡沫敷料硅酮粘胶型
	13cm*13cm
	片
	90
	1、结构组成：硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。
特性：（1）高透气阻菌薄膜层防水阻菌、透气不透水防止外部摩擦、管理微环境
（2）具有加持锁水层，吸液量大，牢牢锁定渗液的同时，增强吸液吸收能力完美锁液不渗漏
（3）构建湿性愈合环境，促进伤口愈合
（4）硅胶粘性温和，轻柔揭除，减轻疼痛
（5）软聚硅酮能保持创面愈合过程中的水合减少疤痕发生
2.适用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液，渗出液较多的创面伤口护理及渗液吸收。如擦伤、手术伤口、压疮、糖尿病足、溃疡、烫伤或感染性创面等。

	
	泡沫敷料硅酮粘胶型
	15cm*15cm
	片
	120
	

	3
	聚氨酯泡沫敷料
	10cm*10cm
	片
	70
	国产,应包含硅酮有/无边、规格。产品结构由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，产品表层为点涂聚氨酯薄膜、中间层为≥4mm厚压边的聚氨酯泡沫垫、伤口接触层为孔径≥1.8mm硅凝胶层，快速大量吸收并锁住渗液，降低渗漏及浸渍风险,防止侧漏，浸渍周围皮肤.柔软舒适、低敏安全、可反复粘贴，防水阻菌，适用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。

	
	聚氨酯泡沫敷料
	12.5cm*12.5cm
	片
	90
	

	4
	防针刺无菌注射器
	5ml 
	支
	0.25
	1、可以降低护理及患者针刺伤风险，2、降低护理职业暴露风险，3、针头保护可以同步回縮

	
	
	10ml
	支
	0.6
	

	
	
	20ml
	支
	1.45
	

	5
	一次性使用体外引流装置
	Fr12
	个
	380
	产品由负压球（100ml或200ml），引流管组成，引流管长度≥100厘米，能进行X射线检查识别，穿刺针为三角针或塑型针，引流袋≥700ml。

	
	
	Fr15
	个
	495
	

	6
	通气面罩
	大号、中号、小号
	支
	290
	面罩主体（主框架、前额支撑部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、额垫、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）组成，主框架、前额支架与弯管是由聚碳酸酯，弯管连接头是由聚丙烯制成，硅胶垫、硅胶塞、额垫与安全阀片是由硅橡胶制成。该产品包含大号、中号、小号三个规格。
面罩包含排气口，且自带不少于两个输入点，打开硅胶塞帽，可以接氧或者测压；适合家庭环境先单病人重复使用和医院环境下多病人重复使用。
适合治疗压力:3-40cmH2O
气阻：50L/min时为≤0.15cmH2O
           100L/min时为≤0.5 cmH2O
防窒息阀开启情况下的呼气与吸气阻力：50L/min的呼气阻力为≤2 cmH2O，50L/min的吸气阻力为≤1.8 cmH2O
防窒息阀开启压力≤1.0 cmH2O
防窒息阀关闭压力≥1.2 cmH2O

	备注
	参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

采购结果自评审结束后两日内在荣昌区中医院官网公布。


一、供应商资质要求 
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：

（1）服务期限：自合同签订之日起3年。

（2）付款方式：成交供应商在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的货物货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、采购评审方式

1、最低价评标法。

2、如果出现两个及以上相同最低报价的，则报价时间在前的供应商为成交供应商。
四、采购时间

1、报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一份加盖齐缝章。
2、报名地点：荣昌区中医院行政楼二楼小会议室
3、报名起止时间：2024年8月14日15:00至2024年8月14日15:30。

4、采购评审开始时间：2024年8 月14日15：30

    5、评审地点：荣昌区中医院行政楼二楼小会议室
6、咨询电话：46251760
五、其他要求。

1、供应商的响应报价不能超过本项目的单价限价、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商可投一项或多项耗材，每项耗材需单独制作投标文件，独立封装并注明项目序号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

3、所有耗材的响应报价不得高于在药交网上交易最低价格或挂网最低价（以低价为准），合同有效期间，凡是已经挂网的产品必须在重庆市药交所网上交易，不能网下交易。若采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，则按集采政策执行采购，成交供应商应无条件执行。

4、所投产品如具有国家医保码的必须填写国家医保码，本次采购的产品均为线上采购产品，请提供该产品重庆市药交所平台编码。
5、成交供应商在进行合同签订时，若合同所涉及产品在重庆市药交所网上挂网价有调整的情况，就重庆市药交所网上成交最低价与供应商的成交价进行比对，按照“就低不就高”原则执行。

6、合同签订后在合同执行期间内，成交供应商的响应产品若在重庆市药交所网上实时价格比签订的合同价更低，合同的采购价执行重庆市药交所网上实时最低成交价。

重庆市荣昌区中医院       

附件1 报价表

	序号
	耗材名称
	规格型号
	报价
	单位
	医保码
	药交网耗材编码
	生产厂家

	1
	面罩泡沫敷料硅酮粘胶型
	
	
	
	
	
	

	
	面罩泡沫敷料硅酮粘胶型
	
	
	
	
	
	

	2
	泡沫敷料硅酮粘胶型
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泡沫敷料硅酮粘胶型
	
	
	
	
	
	

	3
	聚氨酯泡沫敷料
	
	
	
	
	
	

	
	聚氨酯泡沫敷料
	
	
	
	
	
	

	4
	防针刺无菌注射器
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性使用体外引流装置
	
	
	
	
	
	

	6
	通气面罩
	
	
	
	
	
	




