## 附件1 医用耗材
荣昌区中医院医用耗材清单（报价单）
序号 | 耗材名称 | 规格（参考） | 预算单价（元） | 单位 | 参数 | 是否满足参数 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注（是否带量）
1 | 王不留行子耳贴（耳穴贴） | HQ-1*100粒/盒 | 0.18 | 粒 | 用于人体穴位处，进行外力刺激。无创。由医用胶布和王不留行籽组成,呈球型，约2MM正负0.3MM，表面黑色，少许红棕色，略有光泽，有细密颗粒状突起，质硬，提供技术说明书
2 | 一次性使用鼻咽通气道 | 6.0mm、7.5mm | 35 | 个 | 适用于胃镜检查，麻醉呼吸复苏或窒息抢救，排除病人呼吸道梗阻，保持呼吸道通畅。独立包装，无菌
3 | 一次性使用避光压力延长管 | 避光型1.3*2.7-1500 | 11 | 支 | 本产品适用于输液管路的连接及延长，避光范围为290nm-450nm。
4 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | M | 126 | 个 | 供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。
5 | 一次性使用连接管（三通阀） | LJG-S 100*10 | 2.6 | 个 | 本产品适用于延长连接注射，输液管道及紧急抢救时加药用。
6 | 一次性使用麻醉呼吸机管路吸湿冷凝加湿器 | BY-GL-1 | 30 | 套 | 一次性使用无菌。接头应该符合YY1040.1-2003规定的22mm和15mm圆锥接头要求,流量在30L-60-90L/min两端压降不超过0.3-.5-0.7KP，提供检测报告
7 | 一次性使用埋线针 | ZXMX 8# | 4 | 支 | 临床用于埋线治疗中的穴位埋线。
8 | 一次性使用气管插管 | 7.0mm、7.5mm | 15 | 个 | 用于呼吸、麻醉和急救的器械，主要用于维持气道通畅和辅助呼吸。一次性使用，适用于气管切开手术为需要麻醉，人工通气或辅助呼吸的成年患者提供呼吸时使用
9 | 一次性使用气管插管 | 6.0mm、6.5mm | 8 | 个 | 用于呼吸、麻醉和急救的器械，主要用于维持气道通畅和辅助呼吸。一次性使用，适用于气管切开手术为需要麻醉，人工通气或辅助呼吸的成年患者提供呼吸时使用
10 | 一次性使用清创包 | 拆线型 | 6.5 | 个 | 供医疗单位外科清创、缝合使用。内含PE手套，纱布，托盘，碘伏棉球，金属镊子，拆线剪刀，一次性使用，无菌
11 | 一次性使用全麻包 | B型 气管切开插管 7# | 165 | 个 | 供临床硬膜外麻醉，腰椎麻醉，神经阻滞麻醉，硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺，注射麻醉药物，一次性使用，无菌
12 | 一次性使用乳胶胆管引流管（T管） | 20Fr | 3.5 | 支 | 供临床胆汁引流用。一次性使用，无菌，硅处理，独立包装
13 | 一次性使用乳胶胆管引流管直管 | F22 | 9.5 | 支
14 | 一次性使用乳胶胆管引流管直管 | F20 | 9.5 | 支
15 | 一次性使用无菌揿针 | 0.25*1.3mm | 0.3 | 支 | 供临床中医针灸疗法用。
16 | 一次性使用雾化管 | 单管路型 | 3.2 | 支 | 用于为患者雾化治疗时与雾化器连接使用。
17 | 一次性使用吸痰包 | F14 | 2.5 | 支 | 一次性使用供临床负压引流用，产品由引流管，接头组成，配备PE手套
18 | 一次性使用引流管 | 93mm(F28) B型 | 12.5 | 支 | 供临床负压引流用。
19 | 一次性使用中心静脉导管包 | RJ-CVCQ | 295 | 套 | 本产品适用于测量中心静脉压力，采集血液样本， 以及注入药物或溶液，导管内多腔的设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天。
20 | 医用高分子夹板 | 10cm*75cm | 210 | 张 | 用于人体各部位骨折损伤（骨折及脱位）的外固定。
21 | 医用高分子夹板 | 10cm*40cm | 140 | 张 | 用于人体各部位骨折损伤（骨折及脱位）的外固定。
22 | 医用固定带（肋骨固定带） | 成人L | 23 | 个 | 用于骨折外固定。
23 | 医用固定带（前臂吊带） | M号 | 10 | 个 | 用于骨折外固定。
24 | 医用护腰带 | M、L、XL、XXL（1条/盒） | 80 | 盒 | 适用于腰痛病患者，对病人腰部起保护及支撑固定作用，优质人造革料材质，弹性松紧带：宽度60MM±10MM普通绉折性板面松紧带，人造革：中轴长330MM±20MM，中轴宽240MM±，中央弯曲度20-50MM不锈钢厚度1.5-2.0MM的弹性4条钢板,长度200正负10MM，宽度20MM提供技术要求说明
25 | 粘贴伤口敷料 | 9cm*20cm | 7.2 | 片 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。
26 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 13型、15型、18型、21型、26型、30型 | 800 | 把 | 本产品适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术。
27 | 医用超声耦合贴片（止疼、呼吸） | 70*70mm | 20 | 片 | 用于将超声治疗头和耦合剂固定到无创皮肤上
28 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人1.6m | 90 | 支 | 与麻醉机、呼吸机、潮化机、喷雾器等设备配套使用
29 | 一次性使用密闭式吸痰管 | / | 66 | 只 | 供临床吸痰使用
30 | 一次性使用体外引流器 | DLD-HY 2000ml | 22 | 个 | 与一次性引流管配合，用于各种引流操作
31 | 一次性使用全包喉镜片 | UED A3/UED A2 | 50 | 只 | 与配套喉镜使用
32 | 透明粘膜吸套 | D-201-12704 | 182 | 个 | 由帽和防护罩构成，帽材质为聚碳酸酯，防护罩材质为聚氯乙烯，非无菌状态提供，可重复使用。 用于体腔内插入保持适合位置观察体腔部用
33 | TDP理疗贴 | HL-90B | 12.31 | 贴 | 用于颈椎病、肩周炎、跌打损伤、风湿性关节炎的辅助治疗
34 | 冲洗式口护吸痰管 | 成人型 | 40 | 根 | 用于清除患者口腔、喉咙、支气管分泌物
35 | 磁针治疗贴 | AZC-B 8型 | 8.3 | 贴 | 用于改善微循环，加强代谢作用
36 | 动静脉留置针 | 22G 4254090B | 10.8 | 支 | 用于频繁进行动静脉输液，给药和抢救，便于患者活动
37 | 动脉血气针 | 3CC：3302 | 13.5 | 支 | 无菌、一次性使用的医疗器械，用于临床各科室动脉血样的采集
38 | 非吸收性缝合线（带针） | US-1002LZN/10-0 | 90 | 包 | 由天然材料、聚合材料或金属材料制成的表面可有涂层的不可降解吸收的缝合线
39 | 固定胶贴 | DT-100 | 63 | 只 | 由胶带和离型纸组成，用于引流导管固定器的固定
40 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6857H | 260 | 包 | 由聚丙烯制成，供临床缝合使用
41 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8556 | 71.48 | 包 | 由聚丙烯制成，供临床缝合使用
42 | 聚酯不可吸收缝合线 | MB66G | 130 | 包 | 由聚酯制成，供临床缝合使用
43 | 可吸收性缝线 | VCP358H/VCP359H/VCP345H | 65 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
44 | 可吸收性缝线 | PDP34H | 280 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
45 | 可吸收性缝线 | VCP773P | 307 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
46 | 可吸收性缝线 | PDP148H | 304.07 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
47 | 可吸收性外科缝线 | 强生SXPD1B401 | 779 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
48 | 可吸收性外科缝线 | 强生SXPD1B401 | 787 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
49 | 可吸收性外科缝线 | 强生SXMD1B405 | 788.29 | 包 | 供临床缝合使用，人体可吸收或代谢
50 | 可吸收再生氧化纤维素 | 2081 | 813 | 包 | 用于体内止血用，迅速止血，防止术后粘连，促进创愈合，可被人体吸收和代谢
51 | 可吸收止血纱 | 1961 | 577.85 | 盒 | 用于体内止血用，迅速止血，防止术后粘连，促进创愈合，可被人体吸收和代谢
52 | 理疗电极片（理疗用体表电极） | MDT-L06 2’s | 38 | 袋 | 与中频理疗仪配合使用，用于腰腿痛等疼痛类疾病、神经损伤类疾病等
53 | 理疗用体表电极 | LHJ-3030 | 30 | 袋 | 与中频理疗仪配合使用，用于腰腿痛等疼痛类疾病、神经损伤类疾病等
54 | 理疗用体表电极 | LHJ-75105 | 55 | 袋 | 与中频理疗仪配合使用，用于腰腿痛等疼痛类疾病、神经损伤类疾病等
55 | 颅脑手术薄膜 | P-C型 45cm*45cm | 10.8 | 片 | 由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）组成，供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染
56 | 麻醉面罩 | 充气式II型面罩#1/#2/#3/#4/#5 | 30 | 个 | 独立包装灭菌，与麻醉机，呼吸机及吸气式无痛分娩仪连接使用，以帮助气体更顺利让患者吸入
57 | 棉片 | YXY-0701 3CM*4.5CM/10张/盒 | 68 | 盒 | 由医用脱脂棉盒医用酒精组成，用于成人和2岁以上儿童的皮肤黏膜杀菌消毒
58 | 尿道测压导管 | NDN-1229F1（Y型） | 117 | 根 | 用于测量评估尿液排泄相关疾病
59 | 膨胀止血海绵 | 80*15*20mm | 81 | 片 | 用于压迫鼻腔黏膜或者出血处进行止血
60 | 皮肤针 | 单头II | 4.94 | 支 | 由多枚不锈钢针集成一束，用于失眠、头痛、腰背痛、高血压病，慢性胃肠病，消化不良，痛经，版图，痹症，近视等
61 | 血液净化补液管路 | HDIT-01 | 30 | 套 | 由聚乙烯、聚氯乙烯、合成橡胶聚丙烯制成，经由环氧乙烷灭菌，一次性使用。用于临床血液净化过程，作为血液透析滤过和血液滤过治疗输送置换液的管路
62 | 眼科专用手术薄膜 | P-D型 18cm*14cm | 5.2 | 片 | 用于各种眼科手术，供临床手术切口时防止感染保护皮肤
63 | 一次性经皮穿刺活检针 | BN-MAR-2/GTC B-T121711 | 280 | 把 | 在CT彩超或者核磁共振的定位引导下进行人体内组织抽取和病理学检查
64 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1.4*25RDN/1.6*25RDN | 3 | 支 | 适用于临床上血液透析时的血管穿刺
65 | 一次性使用喉镜片 | TDC-3 | 72.5 | 只 | 与配套喉镜使用
66 | 一次性使用呼吸过滤器 | 热湿交换过滤器 | 58.5 | 只 | 适用于呼吸或机械通气患者呼吸气体加湿、暖化
67 | 一次性使用静脉采血针 | B/0.7*25 100支/盒 | 0.23 | 支 | 用于临床静脉采血，经由环氧乙烷灭菌，产品无菌，无细菌内毒素
68 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/SII 7#/AS-E/SII 7.5# | 76.5 | 套 | 用于硬膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射药物
69 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | MGE-1.5 麻醉管路 儿童1.5m波纹管型无囊 | 55.54 | 套 | 用于连接麻醉机和病人，由吸入端、呼出端和人工设备接口组成
70 | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | SSK-35W | 138 | 个 | 由合成材料制成，能够有效地将皮肤边缘粘合，促进伤口愈合，取钉器1:1配置
71 | 一次性使用气管导管 | 加强型 有囊（带导芯）3#/4#/5#/5.5#/6.0#/6.5#/7.0#/7.5# | 72 | 套 | 插入患者气管或者支气管，为无法自主呼吸患者创建临时性人工呼吸通道
72 | 一次性使用手术衣 | 标准性能120*140cm | 18 | 套 | 用于手术操作、病员处理、污染区内消毒
73 | 一次性使用输血器带针 | 带针0.9*26mmTWLB/B0-0.9(X) | 1.4 | 支 | 与输血容器配套，对患者进行静脉输送血液
74 | 一次性使用透析护理包 | HL-02 | 7.2 | 套 | 用于透析前后的护理操作用。由纱布叠片、棉球、一次性使用灭菌橡胶外科手套或一次性使用医用橡胶检查手套或薄膜手套组成
75 | 一次性使用微创扩张引流套件 | Y型18Fr*17cm | 3000 | 支 | 临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用
76 | 一次性使用无菌换药包 | A型换药型/A型换药型 带剪刀 | 3.8 | 套 | 供医疗单位临床一次性换药清创等使用
77 | 一次性使用样品杯 | 700型 | 0.18 | 个 | 用于临床为患者检查血液时采样
78 | 一次性无创脑电传感器 | B-BIS-4A | 385 | 条 | 采集、传输脑电生物信号。配套用于脑电监护诊断设备无创监测患者脑电信号。与麻醉深度监测设备配合使用,无创测量患者脑电和肌电信号
79 | 医用手术薄膜 | A-P型 45cm*45cm | 9.5 | 片 | 用于隔离手术区域与周围环境,预防细菌、灰尘等外界因素对手术造成污染,保持手术区域的洁净和无菌
80 | 真空采血管 | 蓝/绿/橙/黑/紫 | 0.68 | 支 | 一次性的、可实现定量采血的负压真空玻璃管，需要与静脉采血针配套使用
81 | γ cu含吲哚美辛记忆合金宫内节育器 | 安舒型26mm | 411.83 | 套 | 适用于生育期妇女无禁忌证,且要求放置宫内节育器的人群
82 | 一次性使用宫颈扩张棒 | / | 168 | 支 | 用于宫颈管未充分扩张需要辅助扩宫的病例
83 | 元宫型Cu365宫内节育器 | 中号/小号 | 230 | 套 | 适用于生育期妇女无禁忌证,且要求放置宫内节育器的人群
84 | 中性电极 | HRA6 | 35 | 个 | 用于与高频电刀配套使用，‌并且在手术中能有效降低电流密度，‌增加散热，‌分散电流，‌防止热损伤
85 | 可降解耳鼻止血绵 | Forte（8*2*1.5cm） | 540 | 片 | 用于鼻科、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑
86 | 一次性使用活检针 | MN1610 | 277.67 | 把 | 用于在B超或X射线导向下经皮穿刺切取软病理组织进行活体检验
87 | YYX型一次性使用吸氧管 | YYX-B6（150ml） | 29.8 | 套 | 给患者吸氧用,用于氧气的湿化和通过
88 | 理疗电极片 | CM4040FC | 8 | 片 | 用于颈部、腰部、腿部等身体其他部位，适用于腰肩颈椎综合征，腰椎综合征及腹部、腿部减肥和健美等
89 | 盆底肌肉康复器 | VET-E | 231 | 盒 | 用于盆底肌肉松弛引起的尿失禁、子宫脱垂、性功能障碍、阴道松弛的治疗
90 | 一次性使用阴道电极 | VET-M | 39 | 个 | 适用接口的治疗设备,在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号
91 | 导管固定敷料 | D-L2型7cm*9cm | 3.2 | 片 | 用于外科引流导管的固定
92 | 一次性使用采血回输器 | TS-HS AD | 52 | 副 | 用于输血、透析和体外循环等
93 | 医用冲洗器 | I型 | 31.5 | 只 | 导管配套，用于手术后冲洗
94 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 480 | 支 | 用于人工流产术、诊刮、取环,或者宫腔镜检查术后
95 | 钕铁硼永磁贴 | 18X11CM | 58 | 贴 | 用于普外科伤口护理
96 | 热奄包 | 80mm*180mm | 130 | 盒 | 用于各种产后虚寒性身痛,膝关节骨性关节炎、妇科炎症、颈腰椎病、胃脘痛及各种痛症等
97 | 一次性使用造口袋 | 一件式4009C | 145 | 套 | 次性使用造口袋适用于患者结肠、回肠及尿路造口手术后粪便及尿液等排泄物的收集
98 | 一次性胃管（十二肠道营养管） | 导丝型（Fr12号/Fr10号） | 248 | 支 | 适用于胃部发生重大疾病、胃部功能丧失、意识不清的患者
99 | 医用敷贴 | 10*15cm | 2.8 | 片 | 用于固定静脉输液留置针、固定动静脉留置导管、保护创面
100 | 3M医用透气胶粘带 | 1527C-0 | 4.5 | 卷 | 供外伤手术绊创，输液针固定，药物外敷制剂敷贴，皮肤保护用
101 | 督脉灸（龙骨架） | 腹部小号（25*30cm） | 28 | 个
102 | 骨折固定夹板（胫排骨） | 成人中号 | 16 | 个 | 夹板固定治疗常用于肱骨、尺桡骨，胫腓骨、桡骨远端以及踝关节等部位的骨折
103 | 骨折固定夹板 | 成人 | 27 | 个
104 | 骨折固定夹板（克雷氏） | 成人 | 27 | 个
105 | 可吸收外科缝线（PDO） | 2-0/2cmx10 | 45 | 包 | 产品适用范围可吸收性外科缝线适用于一般软组织的缝合与结扎,但不可用于心脏血管手术、神经手术、显微手术或眼外科手术。
106 | 连发施夹器和钉夹 | LT400 | 18 | 个 | 主要包括结扎血管或其他管状组织结构。‌
107 | 皮肤针 | 单头II | 4.94 | 支 | 针灸器具；临床各种病症均可应用。