
肺小结节AI产品需求明细
	项目名称
	肺小结节AI产品（肺癌防治专病管理软件开发服务）预算50万元

	主要功能
	肺结节自动筛查模块、肺结节性质自动检出模块、肺结节良恶性鉴别、肺结节随访管理、智能结构化报告



	技术指标
	智能化诊断，输出结构化报告，达到临床可用标准 
●肺结节图像数据MPR三维重建和MIP视图   ●肺结节自动检出与分类
●肺结节良恶性鉴别   ●肺结节随访管理
● 与医院PACS、RIS友好集成，一键生成结构化报告



	应用范围
	肺癌早期筛查



	系统特色
	肺结节智能辅助诊断平台系统是数利用计算机视觉和深度学习技术，可完成肺结节自动检出，实现了从肺结节自动筛查检出、肺结节性质自动检出分类、肺结节良恶性鉴别、肺结节随访管理、结构化智能报告等全流程智能辅助诊断功能。 




报价单
公司名称（盖章）：
法人或授权代表签字：
联系方式：
	序号
	是否带服务器
	是否与PACS系统对接
	质保
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	


PAGE  
2

