## 骨科耗材
荣昌区中医院骨科医用耗材清单（报价单）
序号 | 耗材名称 | 规格（参考） | 预算单价（元） | 单位 | 用途 | 参数 | 是否满足参数 | 耗材名称 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注1（是否带量） | 备注2（是否是 可收费耗材） | 耗材类别：械字号(高/低值)、消字号、其它（不作为医疗器械管理）
1 | 单髁膝关节系统 股骨假体 | ZDKG016*40 | 3600 | _ | 用于单髁置换股骨髁的表面置换 | 股骨假体的材质为钴铬钼合金，共6个型号，1-6号，不分左右； 股骨髁假体矢状面沿用德国LINK Sled经典多中心曲率，经过长期临床验证； 股骨髁假体冠状面，为临床提供10度的容错度，对临床更友好； 股骨髁后髁延长设计，患者膝关节术后能达到155度的高屈曲； 股骨髁假体背侧固定立柱为倒刺沟槽设计，有利于提升骨水泥的固定效果。
2 | 单髁膝关节系统 胫骨假体(带金属托) 胫骨假体衬垫 | ZDKJ I型22.5*45*9*6.5 | 2360 | _ | 用于单髁置换单侧间室的关节面重建 | 胫骨衬垫的材质为超高分子聚乙烯，共5种厚度—6/7/8/9/10 毫米； 以毫米为渐变单位，精准调整膝关节屈伸间隙，达到理想的软组织平衡状态。
3 | 单髁膝关节系统 胫骨假体(带金属托) 胫骨假体金属托 | ZDKJ I型22.5*45*9*2.5 | 3400 | _ | 用于单髁置换胫骨平台的表面置换 | 胫骨假体的材质为钴铬钼合金， 1-6号，共六个型号； 解剖型设计，内外侧间室均能获得高覆盖； 梁柱锁定，减少平台微动，降低松动概率； 多槽龙骨，增强胫骨假体抗拔出性能，平台更稳定； 胫骨边缘圆角过渡的设计，降低平台骨折风险。
4 | 髋关节假体-双极头 | 42/24 | 3150 | _ | 半髋关节 | 组配式、一体式
5 | 光面骨水泥柄-人工关节配件-远端塞 | 12 | 360 | _ | 关节稳定/关节封闭 | 灭菌
6 | 光面骨水泥柄-远端塞 | 18 | 360 | _ | 关节稳定/关节封闭 | 灭菌
7 | 骨水泥填充器-套管组件 | 各规格 | 320 | _ | 其他填充材料 | 灭菌
8 | 封闭负压引流材料 | 长度cm×宽度cm×厚度cm：15*5*1 | 1390 | _ | 创面引流/促进愈合/预防感染 | 灭菌
9 | 封闭负压引流材料 | 长度cm×宽度cm×厚度cm：15×10×1 | 1840 | _ | 创面引流/促进愈合/预防感染 | 灭菌
10 | 封闭负压引流材料 | 长度cm×宽度cm×厚度cm：5×5×1 | 1100 | _ | 创面引流/促进愈合/预防感染 | 灭菌
11 | 封闭负压引流材料医用透明贴膜 | 30×20cm | 191.45 | _ | 创面引流/促进愈合/预防感染 | 灭菌
12 | 骨科外固定系统-金属骨针-骨外固定针 | 各规格 | 1020 | _ | 其他固定材料 | 灭菌/非灭菌
13 | 骨科外固定系统-直连接杆 | 各规格 | 1190 | _ | 其他固定材料 | 灭菌/非灭菌
14 | 骨科外固定支架系统-组合式外固定支架-管针夹 | 各规格 | 1360 | _ | 其他固定材料 | 灭菌/非灭菌
15 | 金属骨针-克氏针 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0 | 770 | _ | 其他固定材料 | 灭菌/非灭菌
16 | 金属缆索内固定系统-带箍无针线缆 | 直径：1.0-2.0mm，长度：150-1200mm | 2000 | _ | 主要适用于四肢骨折的捆扎 | 直径：1.0-2.0mm，长度：150-1200mm
17 | 金属缆索内固定系统-顶紧式锁紧扣 | 直径：1.0-2.0mm | 980 | _ | 主要适用于四肢骨折的捆扎 | 直径：1.0-2.0mm
18 | 一次性脉冲冲洗引流器 | SDS-W11A | 933.2 | _ | 适用于医疗机构手术中手术部位的冲洗
19 | 翻修型股骨柄 | 14/225 | 12768 | _ | 与该企业同一系列组件配合，作为非骨水泥型半髋关节假体，适用于压配适全髋关节置换。 | 该产品由符合ISO5832-11标准规定的Ti6A17Nb钛合金材料制成，表面经喷砂处理，灭菌包装。
20 | 索邦系统-延长型大转子再接合装置， | 4孔，含4根线缆 | 29864 | _ | 适用于骨科外伤及修复、骨折固定、脱位及其他骨融合手术 的辅助应用， 其中GTR 装置 与环扎 钢索可与全鹘关节成形术大 粗隆截骨术后的捆绑，锁定扣适用千配合固定骨板以及钢索 环扎使用，固定多处骨折或者固定长骨的蝶式骨片。 | 采用符合ASTMF138标准规定的不锈钢，符合ASTMF1314的标准规定的22Cr-13Ni-5Mn不锈钢，灭菌包装
21 | 索邦系统-长GTR远端1.8mm缆索 | 223200518 | 22050 | _ | 适用于骨科外伤及修复、骨折固定、脱位及其他骨融合手术 的辅助应用， 其中GTR 装置 与环扎 钢索可与全鹘关节成形术大 粗隆截骨术后的捆绑，锁定扣适用千配合固定骨板以及钢索 环扎使用，固定多处骨折或者固定长骨的蝶式骨片。 | 采用符合ASTMF138标准规定的不锈钢，符合ASTMF1314的标准规定的22Cr-13Ni-5Mn不锈钢，灭菌包装
22 | 直型重建钢板 |  | 7763.9 | _ | 适用于骨科外伤及修复、骨折固定、脱位及其他骨融合手术 的辅助应用， 其中GTR 装置 与环扎 钢索可与全鹘关节成形术大 粗隆截骨术后的捆绑，锁定扣适用千配合固定骨板以及钢索 环扎使用，固定多处骨折或者固定长骨的蝶式骨片。 | 包括四种类型：缆索、钢板和缆索环扎、索钉和大粗隆再接合装置。采用符合ASTMF138标准规定的不锈钢，符合ASTMF1314的标准规定的22Cr-13Ni-5Mn不锈钢，灭菌包装。
23 | 同种异体骨 | 松质骨条SZGT3.0cm3 | 1800 | _ | 适用于骨科手术时非承重性骨缺损的填充，与内固定产品配合使用。 | 该产品为人骨加工制成的冷冻干燥骨。灭菌包装。
24 | 强力刨刀头 | 4.0*125/ | 1500 | 把 | 关节镜手术滑膜切除、交叉韧带重建，半月板清理等其他关节镜检查需要使用该产品。
25 | 一次性射频等离子消融手术电极 | G31A21-03 | 2400 | 把 |  | 135mm， Φ3.8mm ，90°
单位名称：
联系人及联系方式：