重庆市荣昌区中医院

胆道镜维修服务采购需求
我院电子胆道内窥镜（品牌奥林巴斯，型号(CHF-V）OA，出现故障需更换配件及维修，欢迎具有合格资质和售后服务能力的各潜在厂商及供应商积极报名。

一、项目技术要求 

 1、电子胆道内窥镜（品牌奥林巴斯，型号(CHF-V）OA部分配件，包括：更换CCD、导光束、驱动板、角度钢丝、弹簧管、弯曲橡皮等部分配件。

2、更换全新配件必须是奥林巴斯公司提供的全新原厂原装正品零配件并提供佐证材料，质保一年。

二、供应商资质要求 
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求（需提供相关资质复印件并加盖公司鲜章）：
1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

三、报价要求

预算≦4.5万元，报价需包含服务、设备、耗材、人工、运输、安装、培训、维修、税费等一次性包干全部费用。

四、资料递交形式

1、报名方式：在2024年12月9日10点前将公司资质及报价单等相关资料盖公司鲜章后密封后通过现场递交或邮寄的方式递交至荣昌区中医院新院区行政楼一楼采购办，过期不再受理。
2、项目咨询人：医学装备部刘老师，电话17723604074

3、资料递交人：采购办肖老师：46251760

4、监督电话：  13896130198

      5、地址：重庆市荣昌区昌州街道黄金坡中医院行政楼1楼采购办。

五、评选方法:

供应商一次性报价,医院按照最低价选择供应商。
六、报名起止时间

公告发布之日起至2024年 12月 9 日10：00。（3个工作日）
                      重庆市荣昌区中医院     

2024年 12月 3 日

报价单
                                             公司名称（盖章）：

                              联系人签字：

                              联系方式：
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	质保
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


