重庆市荣昌区中医院

泌尿科输尿管镜维修服务采购需求
为满足医院发展需要，我院医学装备部拟对下述泌尿外科输尿管镜维修项目进行采购前期信息收集，欢迎各潜在供应商推介。 

一、需求明细 

	序号
	设备名称
	设备型号
	预算金额(元）
	数量
	故障现象
	维修项目

	1
	输尿管镜（好克）
	Y1430A
	6500
	1
	图像模糊
	更换器械通道组件、成像光纤、导光束光纤、物镜组件、保护镜片（原厂全新）质保6个月

	2
	输尿管镜（狼牌）
	8703.534
	6500
	1
	图像模糊
	更换成像系统、导光光纤、保护镜片、器械通道管组件、目镜组件、密封内窥镜（原厂全新）质保6个月


二、填写资料及要求。按格式要求填写（双面打印加盖公章）。
三、供应商资质要求 
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

四、资料递交形式

1.报名方式：线上邮箱报名，报价资料现场投递或邮寄。
联系人：医学装备部刘老师，电话17723604074

公司资质及相关报名信息发送邮箱cqsrcqzyy@163.com、纸质件报价单密封盖章；
地址：重庆市荣昌区昌州街道黄金坡中医院住院部四楼医学装备部。

五、报价要求

报价需包含服务、设备、耗材、人工、运输、安装、培训、维修、税费等一次性包干全部费用。

六、评选方法: 供应商一次性报价,医院按照最低价选择供应商。
2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年 1月9日17：30。（3个工作日）
                      重庆市荣昌区中医院     

2025年 1 月 6 日

报价单
                                   公司名称（盖章）：

                       法人或授权代表签字：

                              联系方式：
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	质保
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


